Утверждена

Постановлением  администрации

Черниговского сельского поселения

Белореченского района                                                                                     Краснодарского края

№ 79  от «8» октября  2025 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕРНИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

2025 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                        3

- Характеристика муниципального образования                                    4

- Характеристика системы теплоснабжения                                            5

# 1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Черниговское сельское поселение Белореченского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Черниговское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план Черниговское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения Черниговского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Черниговского сельского поселения тепловой энергией;

# 2. Характеристика муниципального образования

Черниговское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края – основан в 2006 году.

В состав Черниговского сельского поселения входит три населенных пункта.

Общая площадь Черниговского сельского поселения составляет: 17997,53 га

Численность населения Черниговского сельского поселения на 2025 год составила 4222 тыс. человек.

Расстояние от центра Черниговского сельского поселения составляет до города Белореченска, составляет – 27,8 км.

Климат Черниговского сельского поселения Белореченского района:

Черниговское сельское поселение находится в 27,8 километра от районного центра города Белореченска, поэтому климатические условия даны для всего Белореченского района.

Белореченский район расположен в пределах климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию атлантических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности в слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом умеренно-теплую погоду. Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Аралокаспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине апреля. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,8 м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 600-680 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения.

Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом юго-западные.

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Таблица №1. Общая характеристика Черниговского СП

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 17997,53 |
| Численность населения | чел. | 4222 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 12,8-13,9 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | +1,9 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 400 |
| наибольшая | мм | 400-480 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 730-785 |
| Направление господствующих ветров |  | юго-восточное |
| Падение рельефа | м | - |
| Средний уклон | % | - |

3. Характеристика системы теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда Черниговского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края составляет – 68952 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов Черниговского сельского поселения. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществаляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная котельная | Централиз. отопление | Альтернатив. источники отопления |
| 1 | МБОУ СОШ №30 | Школа |  | да | нет | нет |
| 2 | МБОУ ООШ № 25 | Школа |  | нет (электрическое отопление) | нет | нет |
| 3 | МБОУ НОШ № 34 | Школа |  | нет (электрическое отопление) | нет | нет |
| 4 | МБДОУ ДС 36 | Детский сад |  | да | нет | нет |
| 5 | МБДОУ ДС 34 | Детский сад |  | да | нет | нет |
| 6 | МБДОУ ДС 32 | Детский сад |  | нет (электрическое отопление) | нет | нет |