Приложение №2

Показатели

ГБУ Краснодарского края «Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория»

по результатам исследований воды питьевой 2019г. Заказчик: ООО «Жилводсервис»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место отбора | Органолептические показатели | | | | Обобщенные показатели | | | | Микробиологические  показатели | | |
| Привкус  (балл) | Запах  (балл) | Цветность  (градус) | Мутность  (мг/л) | Водородный показатель (рН) | Общая жесткость (°Ж) | Сухой остаток (мг/л) | Перманганатная окисляемость (мг/л) | Общее микробное число КОЕ/мл | Общие колиформные бактерии КОЕ | Термотолерантныеколиформные бактерии КОЕ |
| скв.№6817 ст. Черниговская | 0 | 0 | 0,74 | 0,16 | 7,6 | 3,57 | 374,6 | 0,72 | 11 | Не обнаружены | Не обнаружены |
| скв.№6576 п. Молодёжный ул. Калинина | 0 | 0 | 7,32 | 0,16 | 7,57 | 1,78 | 395,8 | 0,80 | 12 | Не обнаружены | Не обнаружены |
| скв.№6221 ст. Гурийская | 0 | 0 | 7,32 | 0,10 | 7,50 | 3,19 | 385,6 | 0,04 | 13 | Не обнаружены | Не обнаружены |
| скв.№78873 п. Молодёжный ул. Вокзальная | 0 | 0 | 2,83 | 0,10 | 7,62 | 4,3 | 362,4 | 0,68 | 10 | Не обнаружены | Не обнаружены |

Директор ООО «Жилводсервис» С.Н. Каптан